## 数据
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 企业名称 | 产品名称 | 机具型号 | 发动机信息 | 产品投档配置和参数 | 功率（kW） | 机具类型 | 有效截止日期 | 企业所属省份 | 评阅意见 | 备注 | 翻倾防护装置强度检验报告编号 | 翻倾防护装置强度检验报告检测机构 | 可靠性试验报告编号 | 可靠性试验报告检测机构
1 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.523—0.872MW(450000—750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-48 |  | 热功率0.56MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-11-10 | 浙江省 | 评阅通过
2 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.523—0.872MW(450000—750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-62 |  | 热功率0.72MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-11-10 | 浙江省 | 评阅通过
3 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.523—0.872MW(450000—750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-75 |  | 热功率0.87MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-11-10 | 浙江省 | 评阅通过
4 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-100 |  | 热功率1.163MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-11-10 | 浙江省 | 评阅通过
5 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-150 |  | 热功率1.745MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-09-04 | 浙江省 | 评阅通过
6 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-80 |  | 热功率0.93MW，热效率≥80%，配备自动送料和自动温控装置 |  | 购机补贴(非通用类) | 2030-11-10 | 浙江省 | 评阅通过