竞争性谈判文件

采购编号：HXZX2022-Q-T-005

采购单位：苏州市农产品质量安全监测中心

采购内容：专用仪器设备计量服务

采购类别：服务类

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二○二二年三月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：专用仪器设备计量服务 |
| 2 | 响应文件有效期为响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 谈判保证金： 不需提交，采购文件中有关保证金的规定均不适用。 □需提交，保证金金额（¥）： 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 银行账号：32201997592051500494 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州市长桥支行 注：谈判响应单位在递交谈判保证金填写银行单据时必须注明所投项目标号；保证金的缴纳不接受现金方式。 |
| 4 | 谈判文件 正本份数为一份 副本份数为二份 |
| 5 | 谈判响应文件递交时间：2022年4月6日下午13：00-13：30 谈判响应文件递交截止时间：2022年4月6日下午13：30 谈判时间：2022年4月6日下午13：30 谈判地点：苏州鸿鑫工程咨询有限公司（苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10楼） |
| 6 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币2000元整的，则本项目代理服务费按人民币2000元整计收。 汇款银行：苏州银行相城支行 账户名：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 账号：7066601071120143007269 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章。 |

总目录

第一章 谈判采购公告	4

第二章 谈判供应商须知	7

第三章 谈判响应文件格式	20

第四章 谈判采购内容	30

第五章 合同主要条款	37

第六章 评审办法	41

# 第一章 谈判采购公告

苏州市农产品质量安全监测中心关于专用仪器设备计量服务项目的谈判采购公告

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需的专用仪器设备计量服务项目采用竞争性谈判方式进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加本次谈判采购活动。

一、采购编号：HXZX2022-Q-T-005

二、采购内容：

标的物名称：专用仪器设备计量服务。

服务期限：2022年4月30日前完成第一批设备的计量，所有设备的计量在2022年10月31日前完成。（具体服务期限以采购人的书面通知为准）

服务地点：采购单位指定地点。

本项目不接受联合体。

三、采购预算：人民币壹拾叁万圆整（￥：130000.00元）

四、合格谈判供应商的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

五、合格谈判供应商的特殊条件：

1、经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可；

2、具有《中华人民共和国法定计量检定机构-计量授权证书》；

注：单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、谈判文件获取信息

1、报名时间：自谈判采购公告发出之日起至2022年4月2日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00（节假日及双休日除外）。

2、报名方式：

欢迎符合条件的供应商将以下文件加盖公章以扫描件形式发至邮箱56169532@qq.com：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法人身份证复印件；

（3）授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

（4）经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证明材料复印件；

（5）《中华人民共和国法定计量检定机构-计量授权证书》复印件；

（6）报名表（注明单位名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话、电子邮箱。

3、报名咨询：张尧（0512-65981596-8123）

七、谈判信息

谈判响应文件递交时间：2022年4月6日下午13：00-13：30

谈判响应文件递交截止时间：2022年4月6日下午13：30

谈判时间：2022年4月6日下午13：30

谈判地点：苏州鸿鑫工程咨询有限公司（苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10楼）

八、联系方式：

1、采购单位

名    称：苏州市农产品质量安全监测中心

地    址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发智慧谷农发大厦

电    话：0512-65857061

联 系 人：方强

2、采购代理单位

名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10楼

电    话：0512-65981595-8123

传    真：0512-66352628

邮政编码：215000

联 系 人：张尧、张毓霏

九、公告期：公告之日起三个工作日。

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

2022年3月30日

# 第二章 谈判供应商须知

1. 说明

1.1本谈判采购文件仅适用于苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判采购文件的解释权属于苏州鸿鑫工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人。

2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3. 合格谈判供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收的良好记录；

3.5采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

4. 合格谈判供应商的特殊条件

4.1 经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可；

4.2 具有《中华人民共和国法定计量检定机构-计量授权证书》。

5. 谈判供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

6. 谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

7. 联合谈判

本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判。

8. 谈判采购文件

8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2谈判采购文件及其补充文件不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

9. 谈判采购文件的澄清

9.1谈判供应商在获取谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于前附表规定的时间与地点以书面形式向谈判采购单位提出，谈判采购单位将以书面形式或答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获取谈判采购文件的谈判供应商。迟于前附表规定时间提交的疑问，谈判采购单位有权拒绝回答，也不承担由此带来的对谈判供应商的影响。

9.2谈判供应商的询问通知应不得迟于前附表规定的投标提疑时间前使谈判采购单位收到。迟于上述规定时间提交的询问通知，谈判采购单位有权拒绝回答。

10. 谈判采购文件的修改

10.1在递交谈判响应文件截止时间前，谈判采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行修改。

10.2谈判采购单位对谈判采购文件的修改，将以书面形式通知已购买谈判采购文件的每一谈判供应商。更正公告将作为谈判采购文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。

10.3为使谈判供应商有足够的时间按谈判采购文件的修改要求考虑修正谈判响应文件，或出于其他原因，谈判采购单位有权推迟截止日期和谈判日期，并将此变更通知上述每一谈判供应商。

10.4谈判采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判采购文件、谈判采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以采购代理机构书面通知的文件为准。

11. 谈判采购文件答疑

11.1勘察现场：

11.1.1根据自身需要，谈判供应商可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。

11.1.2谈判采购单位向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。谈判采购单位对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.1.3经谈判采购单位允许，谈判供应商可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。

11.1.4谈判供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。谈判供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.2谈判文件答疑包括谈判采购单位认为可以回答且不会引起谈判供应商误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得谈判采购文件的谈判供应商。由于答疑会而产生的对谈判采购文件内容的修改，由谈判采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

12．提示与要求

12.1谈判供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交谈判响应文件，谈判供应商都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 谈判响应文件计量单位和使用文字

13.1谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2谈判响应文件应使用中文编制，谈判响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的谈判响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。

### 14. 谈判响应文件的组成

14.1响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

14.1.1授权委托书（如有授权）；

14.1.2谈判响应函；

14.1.3谈判报价表；

14.2 响应文件二（资格及技术部分）：

14.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.2.2谈判响应单位情况表（格式见第三章）；

14.2.3谈判响应单位《营业执照》副本复印件；

14.2.4谈判响应单位法定代表人身份证复印件；

14.2.5谈判响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

14.2.6谈判供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

14.2.7谈判供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

14.2.8经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，提供证明材料；

14.2.9 《中华人民共和国法定计量检定机构-计量授权证书》复印件；

14.2.10为本项目提供的服务承诺书；

14.2.11服务方案；

14.2.12《项目组人员一览表》（格式见第三章）；

14.2.13《商务条款偏离表》、《服务要求偏离表》（格式见第三章）；

14.2.14《谈判供应商资格条件承诺函》（格式见第三章）；

注：谈判供应商必须提交上述14.1.1—14.2.14款规定的资料。否则，谈判响应文件将因未实质响应谈判采购文件而被拒绝。

14.3谈判响应文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

15. 谈判响应文件编制要求

15.1谈判响应文件按统一格式、顺序编写，报价部分、资格及技术部分应共同装订成册。

16. 报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，谈判供应商对《谈判报价表》中的全部服务的报价应包括完成全部服务所需的人工费、交通费、检测报告及相关后期建档等费用、检测设备、测量仪器费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。谈判报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，谈判供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2谈判供应商应按《标的物清单》中的全部货物和服务计算单价和总价。《谈判报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。谈判供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3谈判供应商应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段响应的，则谈判供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。

16.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低报价不能作为成交的保证。

17. 谈判保证金

17.1投标保证金须在投标截止时间随同投标文件在开标现场一并提交给代理机构（外地供应商以银行汇票方式，本地供应商以银行本票方式），由代理机构当场开具有效收据，逾期拒收。

供应商如为实施国库集中支付管理的事业单位，无需提交投标保证金，但应于开标现场提交盖有本单位公章的有效的统一社会信用代码证或者组织机构代码证复印件，否则被视作无效投标处理。

17.2投标保证金缴纳账户如下：

收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

银行账号：32201997592051500494

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州市长桥支行

注：保证金不接受现金解缴方式。

17.3未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标采购单位有权拒绝其投标文件。

17.4未中标的投标人的投标保证金，将在招标采购单位发出中标通知书后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。中标人的投标保证金将在采购方与中标方签订的合同生效后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。

17.5发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

17.5.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

17.5.2投标人串通投标、行贿或投标文件中含有故意的虚假陈述；

17.5.3中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的；

17.5.4中标方不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

17.5.5投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18. 谈判响应文件的有效期

18.1自谈判当日起90天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，谈判采购单位可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改谈判响应文件，按本须知第17条规定的谈判保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的谈判供应商的响应将被拒绝，但谈判保证金不会不予退还。

19. 谈判响应文件的份数和签署

19.1谈判供应商应按本须知的规定，编制一份谈判响应文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.2谈判响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由谈判供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的谈判响应文件将被拒绝。

19.3全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据谈判采购单位指示进行的,或者是谈判供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由谈判响应文件签字人签字证明。

20. 谈判响应文件的密封及标记

20.1谈判供应商应将全部谈判响应文件〔含报价部分、资格及技术部分）及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、谈判采购单位名称、采购项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。在封口处应有谈判供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章或加盖谈判供应商单位印章。

20.2如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，谈判采购单位将不承担谈判响应文件提前开封的责任并有权拒绝接受其谈判响应文件。

21. 截止时间

21.1谈判响应文件必须在递交截止时间前派人送达到前附表规定的谈判地点。

21.2谈判采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面形式，通知所有谈判供应商。在这种情况下，谈判采购单位和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在递交截止时间以后送达的谈判响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。

22. 谈判响应文件的修改和撤回

22.1谈判供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤回，但谈判采购单位须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改的书面通知或收到该撤回的书面通知。谈判供应商的原谈判响应文件谈判采购单位将不予退还。

22.2谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达谈判采购单位，同时应在封套上标明“修改谈判响应文件(并注明采购编号)”和“谈判时启封”字样。

22.3撤回谈判响应文件应以书面的形式在谈判响应文件截止时间前通知谈判采购单位。该书面撤回通知应由谈判供应商法定代表人或代理人签署并加盖谈判供应商单位公章。撤回响应文件的时间以书面撤回通知送达谈判采购单位或邮电到达日戳为准。

22.4谈判开始后谈判供应商不得撤回其谈判响应文件，否则谈判保证金将不予退还。

23. 谈判程序

23.1谈判采购单位按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由谈判采购单位、采购人、谈判供应商代表及有关方面代表参加。

23.2参加谈判的谈判供应商法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席谈判活动，并在向谈判采购单位提交谈判响应文件时出示其谈判保证金收据原件，否则谈判采购单位有权拒绝接受其谈判响应文件。

23.3谈判供应商法定代表人或代理人未准时参加谈判活动的视为自动放弃谈判，其谈判响应文件将不予评审。

23.4谈判供应商抽签决定谈判顺序，并按顺序分别进行谈判。

23.5谈判小组应对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应告知有关供应商。

23.6谈判小组所有成员应集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

23.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

23.7.1谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

供应商应就实质性变动内容重新提交相应的书面响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

谈判结束后，谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价及对应的报价构成清单，无对应构成清单或超过规定时间的报价无效，在规定时间内提交最后报价及对应报价构成清单的供应商不得少于3家。最后报价及对应的报价构成清单是供应商响应文件的有效组成部分（在与最后一个供应商谈判结束后十五分钟内所有参加谈判的供应商同时提交承诺函，如未按上述时间交纳承诺函的供应商，将作为自动放弃此次谈判）。

23.7.2谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录并经采购人代表签字确认。谈判结束后，不再组织报价，以供应商响应文件中的报价为最后报价。

23.8谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，根据采购人的书面授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。

23.9如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

24. 谈判小组

24.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

24.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐成交候选供应商名单；

24.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

24.3谈判小组成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；

24.3.4参与评审报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。

25. 评审内容的保密

25.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判供应商或与评审无关的其他人泄露。

25.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

25.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判供应商进行联系。

26. 对谈判响应文件初审

26.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

26.1.1谈判供应商的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与谈判采购文件有重大偏离；

26.1.4谈判供应商拒绝修正错误；

26.1.5谈判供应商的报价是选择性的；

26.1.6谈判供应商的报价只投了部分内容；

26.1.7谈判供应商的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8经谈判小组认定谈判供应商的报价低于成本价的；

26.1.9其他被谈判小组认定无效的情况。

26.2谈判采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，谈判供应商在谈判响应时可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.3谈判小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.3.1谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；

26.3.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.3.4谈判供应商不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。

27. 谈判承诺

27.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权就谈判响应文件中含混之处向谈判供应商提出询问或澄清要求。

27.2有关澄清的答复采用谈判承诺书的形式（格式见第三章），该承诺应有谈判供应商全权代表签署确认，并将作为谈判响应文件的一部分。

28．采购失败

28.1在采购过程中，出现下列情况之一的，应宣布采购失败：

28.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.2谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

28.1.3因重大变故，采购任务取消的；

29. 谈判响应文件的评价和比较

29.1谈判小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应谈判采购文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。

29.2评审办法

采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则，将在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确认为成交供应商。

评标委员会严格按照谈判采购文件的要求、条件、合格性评审办法，对谈判供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1交货状态和交货期；

29.2.2谈判供应商的资信情况和履约能力；

29.2.3谈判供应商的交货状况及销售服务措施；

29.2.4谈判供应商提供的其他优惠条件；

29.2.5谈判供应商的实施方案；

29.3评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法（见第六章）进行评审和评价。

29.4在评审合格的响应文件中以提出最低报价且不超采购预算的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

30. 成交单位的确认

30.1谈判小组根据谈判供应商资格审查情况，对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按谈判采购单位的委托向谈判采购单位推荐成交候选单位。

30.2经谈判小组评审并确定成交单位后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加谈判供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有谈判供应商法定代表人或参加谈判的代理人签署。谈判采购单位将在收到经谈判供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如谈判供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向谈判采购单位提出质疑或质疑未经谈判供应商法定代表人或参加谈判的代理人签署，谈判采购单位有权对该质疑不予答复。

31. 合同授予标准

31.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判供应商。确定为成交的谈判供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 成交通知书

32.1确定出成交单位后谈判响应文件有效期截止前，谈判采购单位将以书面形式通知成交的谈判供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

32.2成交通知书将成为合同的组成部分。

32.3谈判采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

33. 合同的签订

33.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

33.2签订合同及合同条款应以谈判采购文件和成交单位的谈判响应文件及其澄清文件为依据。

34. 服务费

34.1成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书向采购代理机构支付。

34.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，谈判采购单位将不予退还其谈判保证金，并保留诉讼的权利。

35. 未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

### 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号为    号的谈判采购活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

### 2、谈判响应函

谈判响应函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

我们收到贵公司号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成全部服务所需的人工费、交通费、检测报告及相关后期建档等费用、检测设备、测量仪器费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后九十天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于不予退还谈判保证金的规定。

11、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  联系人：

地址：                  邮政编码：

联系电话：              传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 3、谈判报价表

谈判报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |
| 谈判总报价（人民币大写）： ￥： |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 4、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的谈判响应文件（除技术要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

### 5、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照谈判采购文件技术要求等，所响应的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中声明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

### 6、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

### 7、资格证明文件

### (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月  	日

### (2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2020年万元 |
| 实现利润 | 2020年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

### (3)谈判供应商资格条件承诺函

谈判供应商资格条件承诺函

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容（填：“实质性响应”或 “未实质性响应”） |
| --- | --- | --- |
| （一）合格投标人的一般条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二）合格投标人的特殊条件（详见本项目招标公告，如未作要求则无需填写） |

注：未按照本表规定提供，则其投标文件视为无效。未按招标文件要求逐一填写承诺事项及响应文件中未提供相关证明文件材料或承诺内容任意一项填写“未实质性响应”，则其投标文件将被拒绝。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

# 第四章 谈判采购内容

谈判采购内容

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需的专用仪器设备计量服务项目采用竞争性谈判方式进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加本次谈判采购活动。

一、采购编号：HXZX2022-Q-T-005

二、采购内容：

（一）设备计量清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 型号规格 | 制造厂商 | 计量方式 | 校准点 | 计划计量时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | XEVO－TQ | 沃特斯 | 校准 | / | 2022.9 |
| 2 | 气质联用仪 | 1 | DSQ-Ⅱ | 赛默飞世尔 | 校准 | / | 2022.9 |
| 3 | 液相色谱仪 | 1 | e2695 | 沃特斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 | 7890A | 安捷伦 | 校准 | / | 2022.9 |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 240FS | 安捷伦 | 检定 | / | 2022.9 |
| 6 | 原子荧光光谱仪 | 1 | AFS-933 | 北京吉天 | 校准 | / | 2022.9 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | 1 | EV300 | 赛默飞世尔 | 检定 | / | 2022.9 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 | EV201 | 赛默飞世尔 | 检定 | / | 2022.9 |
| 9 | 微孔板酶标仪 | 1 | IMARK | 伯乐 | 检定 | / | 2022.9 |
| 10 | 食品安全快速检测仪 | 1 | WT-32B | 安鑫宝 | 校准 | / | 2022.9 |
| 11 | 阿贝折射仪 | 1 | 2WAJ | 上海光学仪器 | 检定 | / | 2022.4 |
| 12 | 多参数测定仪 | 1 | Multi720 | WTW | 校准 | / | 2022.9 |
| 13 | 十万分之一电子天平 | 1 | CPA225D | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 14 | 十万分之一电子天平 | 1 | BT25S | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 15 | 万分之一电子天平 | 1 | BSA224S-CW | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 16 | 万分之一电子天平 | 1 | E12140 | 奥豪斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 17 | 百分之一电子天平 | 2 | BSA2202S-CW | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 18 | 百分之一电子天平 | 1 | ARRW60 | 奥豪斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 19 | 超纯水机 | 1 | Simplicity | 密理博 | 校准 | / | 2022.9 |
| 20 | 马弗炉 | 1 | SGM.M30/12A | 西格玛 | 校准 | 550℃、720℃、400℃、900℃ | 2022.9 |
| 21 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | DHG-9073BS-Ⅲ | 上海新苗 | 校准 | 104℃、120℃、105℃、180℃、100℃、110℃、103℃、95℃ | 2022.9 |
| 22 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | DHG-9246A | 上海精宏 | 校准 | 104℃、120℃、105℃、180℃、100℃、110℃、103℃、95℃ | 2022.9 |
| 23 | 电热恒温干燥箱 | 1 | DHG9141A | 上海精宏 | 校准 | 104℃、120℃、105℃、180℃、100℃、110℃、103℃、95℃ | 2022.9 |
| 24 | 真空干燥箱 | 1 | LS-VO 20 | 赛默飞世尔 | 校准 | 压力40-53KPa，64-71KPa，60℃，50℃ | 2022.9 |
| 25 | 真空干燥箱 | 1 | DZF-6050 | 上海精宏 | 校准 | 压力40-53KPa，64-71KPa，60℃，50℃ | 2022.9 |
| 26 | 立式单门双层小容量全温恒温培养振荡器 | 1 | SKY-2102C | 上海苏坤 | 校准 | 20℃、60℃、30℃、25℃ | 2022.9 |
| 27 | 样品筛 | 2 | 20目 | 浙江上虞海正鹤 | 校准 | / | 2022.9 |
| 28 | 样品筛 | 2 | 60目 | 浙江上虞海正鹤 | 校准 | / | 2022.9 |
| 29 | 样品筛 | 2 | 100目 | 浙江上虞海正鹤 | 校准 | / | 2022.9 |
| 30 | 样品筛 | 1 | 18目 | 浙江上虞海正鹤 | 校准 | / | 2022.9 |
| 31 | 样品筛 | 1 | 4目 | 浙江上虞海正鹤 | 校准 | / | 2022.9 |
| 32 | 瓶口分配器 | 4 | 10～50mL | 艾本德 | 校准 | / | 2022.9 |
| 33 | 瓶口分配器 | 3 | 5～25mL | 艾本德 | 校准 | / | 2022.9 |
| 34 | 瓶口分配器 | 10 | 5～50mL | Brand | 检定 | / | 2022.9 |
| 35 | 移液器 | 6 | 0.5～10uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 36 | 移液器 | 5 | 2.0～20uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 37 | 移液器 | 6 | 10～100uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 38 | 移液器 | 5 | 500～5000uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 39 | 移液器（12道） | 1 | 5-50uL | 百得实验仪器（苏州） | 检定 | / | 2022.9 |
| 40 | 移液器 | 6 | 20～200uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 41 | 移液器 | 5 | 100～1000uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 42 | 移液器 | 2 | 1～10mL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 43 | 移液器 | 1 | 10-100uL8道 | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 44 | 医用药品保存箱 | 1 | HYC-326A | 海尔 | 校准 | / | 2022.9 |
| 45 | 冰箱 | 3 | BCD-290W | 青岛 | 校准 | 4℃ | 2022.9 |
| 46 | 百分之一电子天平 | 1 | BS2202S | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 47 | 万分之一电子天平 | 1 | BP121S | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 48 | -25℃立式医用低温箱 | 1 | DW-YL270 | 中科美菱 | 校准 | -20℃ | 2022.9 |
| 49 | 医用低温保存箱 | 2 | DW-25L262 | 海尔 | 校准 | -20℃ | 2022.9 |
| 50 | 百分之一电子天平 | 2 | PGC 1502i | 艾德姆衡器 | 检定 | / | 2022.9 |
| 51 | 万分之一电子天平 | 1 | ML204 | 梅特勒-托利多 | 检定 | / | 2022.9 |
| 52 | 移液器 | 1 | 1～5mL | 百得实验仪器（苏州） | 检定 | / | 2022.9 |
| 53 | 移液器 | 1 | 100～1000uL | 艾本德 | 检定 | / | 2022.9 |
| 54 | 移液器 | 1 | 1～10mL | 百得实验仪器（苏州） | 检定 | / | 2022.9 |
| 55 | 移液器 | 1 | 50～300uL8道 | 大龙兴创 | 检定 | / | 2022.9 |
| 56 | 移液器 | 1 | 20～200uL | 上海荣泰生化 | 检定 | / | 2022.9 |
| 57 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | QTRAP 5500 | AB SCISEX | 校准 | / | 2022.9 |
| 58 | 移液器 | 6 | 100～1000uL | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 59 | 瓶口分配器 | 4 | 10～50mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 60 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | iCAP Q | 赛默飞世尔 | 校准 | / | 2022.9 |
| 61 | 多参数测定仪 | 1 | PH7110 | WTW | 校准 | / | 2022.9 |
| 62 | 百分之一电子天平 | 3 | BSA2202S-CW | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 63 | 超高效液相色谱仪 | 1 | H_class | 沃特斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 64 | 移液器 | 3 | 1～5mL | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 65 | 移液器 | 3 | 1～10mL | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 66 | 台式PH计 | 2 | MODEL 6175 | JENCO | 校准 | / | 2022.9 |
| 67 | 瓶口电子滴定器 | 3 | 0～25mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 68 | 瓶口电子滴定器 | 1 | 0～25mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 69 | 溶解氧测定仪 | 1 | YSI58 | YSI | 校准 | / | 2022.9 |
| 70 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | skd--2000 | 上海沛欧 | 校准 | / | 2022.4 |
| 71 | 氨基酸分析仪 | 1 | S-433D | Sykam | 校准 | / | 2022.9 |
| 72 | 水质多参数测定仪 | 1 | proplus | YSI | 校准 | / | 2022.4 |
| 73 | 原子吸收光谱仪 | 1 | contrAA 700 | 耶拿 | 检定 | / | 2022.9 |
| 74 | 离子计 | 1 | PXSJ-216 | 上海仪电 | 校准 | / | 2022.9 |
| 75 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | GNP-9080 | 上海精宏 | 校准 | 40℃、30℃、36℃、37℃、44.5℃、36℃、25℃ | 2022.9 |
| 76 | 形态分析仪 | 1 | PF5-SA5 | 普析 | 校准 | / | 2022.9 |
| 77 | 瓶口分配器 | 3 | 1-10mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 78 | 瓶口分配器 | 1 | 2.5-25mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 79 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | Triple Quad 4500 | AB SCISEX | 校准 | / | 2022.9 |
| 80 | 水分测定仪 | 1 | MA160-1CN | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.9 |
| 81 | 赶酸器 | 3 | BHW-09C | 上海博通 | 校准 | 100℃、120℃、140℃ | 2022.4 |
| 82 | 高压灭菌锅 | 1 | GR60DP | ZEALWAY | 校准 | 120℃、121℃、1.1kg/cm2 | 2022.4 |
| 83 | 智能暗箱式三用紫外分析仪 | 1 | ZF-7ND | 上海嘉鹏 | 校准 | / | 2022.9 |
| 84 | 真空赶酸系统 | 1 | GS-40 | 广州基创 | 校准 | 100℃、120℃、140℃ | 2022.4 |
| 85 | 温湿度记录仪 | 22 | RS-WS-WIFI-6 | 建大仁科环境 | 校准 | / | 2022.9 |
| 86 | 自动防潮柜 | 6 | ND-2S | 亚速旺 | 校准 | / | 2022.9 |
| 87 | 流动分析仪 | 1 | SKALAR | skalar | 校准 | / | 2022.9 |
| 88 | 超纯水机 | 1 | IQ 7000 | 密理博 | 校准 | / | 2022.9 |
| 89 | 土壤密度计 | 1 | TM-85 | 河北省武强同辉仪表 | 校准 | / | 2022.9 |
| 90 | 电子瓶口滴定器 | 1 | 10mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 91 | 电子瓶口滴定器 | 1 | 50mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 92 | 显微镜 | 1 | XSP-36TY-1600X | 江西凤凰 | 校准 | / | 2022.4 |
| 93 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | iCAP PRO X | 赛默飞世尔 | 校准 | / | 2022.9 |
| 94 | 数显糖度计 | 1 | PAL-1 | 爱拓 | 校准 | / | 2022.4 |
| 95 | 瓶口分配器（有机红色游标） | 2 | 50mL | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 96 | 冰箱 | 3 | YC-370 | 澳柯玛 | 校准 | 4℃ | 2022.9 |
| 97 | PH计 | 1 | PHSJ-4F | 上海仪电 | 校准 | / | 2022.9 |
| 98 | 纯水机 | 1 | Dinect Q-3 | 默克密理博 | 校准 | / | 2022.9 |
| 99 | 纯水机 | 1 | Perfect-Q | 长沙沃恩 | 校准 | / | 2022.9 |
| 100 | 水分测定仪 | 1 | / | 赛多利斯 | 检定 | / | 2022.4 |
| 101 | 手持电子连续分液器 | 2 | 705200 HandyStep touch | BRAND | 校准 | / | 2022.9 |
| 102 | 移液器 | 2 | 0.1-1ml | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 103 | 移液器 | 2 | 20-200uL | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 104 | 移液器 | 2 | 0.5-5mL | BRAND | 检定 | / | 2022.9 |
| 105 | 数显水浴恒温振荡器 | 1 | SHA-BA | 江苏科析 | 校准 | / | 2022.9 |
| 106 | 生化培养箱 | 1 | LRH-150F | 一恒 | 校准 | 20℃、36℃、37℃、44.5℃ | 2022.9 |
| 107 | 比色管 | 6 | 50ml | 亚速旺 | 校准 | / | 2022.9 |
| 108 | 移液器 | 1 | 1-10ml | BRAND | 检定 | / | 2022.4 |
| 109 | 砝码 | 2 | 10g-500g | / | 检定 | / | 2022.4 |
| 110 | 千分之一电子天平 | 1 | / | / | 检定 | / | 2022.9 |
| 111 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | / | / | 校准 | / | 2022.9 |
| 112 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | K1160 | 海能 | 校准 | / | 2022.9 |
| 113 | 超高效二维液相色谱仪 | 1 | 1260 | 安捷伦 | 检定 | / | 2022.9 |

（二）服务要求

（1）2022年4月30日前完成第一批设备的计量，所有设备的计量在2022年10月31日前完成。（具体服务期限以采购人的书面通知为准）

（2）设备计量完成后，须提供带电子章的PDF形式电子档证书、纸质档证书及合格证。

（3）符合苏州市计量监督管理办法的相关规定。

（4）谈判供应商所提供的服务应能够达到国家、行业相关的要求。

（5）伴随服务：谈判供应商须提供设备维修、校准的技术支持服务，保证设备达到国家计量标准。

三、综合要求：

1、谈判供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、谈判供应商必须承诺采购文件中提出的全部采购要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、谈判报价包括但不限于完成全部服务所需的人工费、交通费、检测报告及相关后期建档等费用、检测设备、测量仪器费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、谈判供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

5、付款方式：合同签订后生效，待第一批设备完成计量并验收合格后支付合同金额的20%，余款待所有设备完成计量并验收合格后一次性付清。

在支付款项前，成交单位需提供有效等额的增值税发票。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构书面通知为准。

# 第五章 合同主要条款

合同主要条款

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号HXZX2022-Q-T-005号谈判采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，委托方（简称“甲方”）和受托供应商（简称“乙方“）双方就此次成交的专用仪器设备计量服务项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容：专用仪器设备计量服务

1.2服务具体范围：详见第四章；

1.3服务期限：2022年4月30日前完成第一批设备的计量，所有设备的计量在2022年10月31日前完成。（具体服务期限以甲方的书面通知为准）

1.4合同价款的组成：合同价格按此次成交价格执行，合同总金额（含税）总计为人民币    元整（￥：        元），包括完成全部服务所需的人工费、交通费、检测报告及相关后期建档等费用、检测设备、测量仪器费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1支付步骤和比例：合同签订后生效，待第一批设备完成计量并验收合格后支付合同金额的20%，余款待所有设备完成计量并验收合格后一次性付清。

在支付款项前，乙方需提供有效的等额的增值税发票。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3支付方式：银行转账。

四、质量与验收

4.1乙方应按照采购文件的有关规定提供合格服务。

4.2服务质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.3服务的验收包括：数量、质量、性能、和乙方承诺的其它指标。

4.4验收标准：根据采购文件要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

4.5乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

五、伴随服务

5.1 乙方须提供设备维修、校准的技术支持服务，保证设备达到国家计量标准。

5.2按照谈判采购文件、乙方在谈判响应文件及谈判中承诺的服务执行。

六、不可抗力

6.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

6.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

7.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

7.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

7.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

7.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

7.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

7.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

7.4合同的部分和全部都不得转让。

八、违约责任

8.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

8.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

8.3乙方违约责任。乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一、附则

11.1本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构壹份。

11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律法规的规定执行。

甲方：                                  乙方：

（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）签字：            法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：                              签订日期：

# 第六章 评审办法

一、评审办法

1、评审标准：采购人授权谈判小组，将在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确认为成交供应商。

2、评审委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定谈判响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。评审方法如下：

（1）评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判响应文件评审合格；如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，并确定每个项目条款内容的最终合格性。如在某一项目条款内容是否合格出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审内容条款评委意见汇总后有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商。如果两个或两个以上满足上述要求的谈判供应商的最后谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交侯选供应商。

（3）评审委员会认为，响应报价由低到高排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、谈判响应服务内容的符合性 |  |  |
| 3、交付时间、付款方式、服务承诺等 |  |  |
| 4、谈判文件所要求提供的其它材料 |  |  |

（全文完）