苏州市农产品质量安全监测中心
关于检测能力维持提升所需检测消耗品的采购公告

为保障监测中心检测能力持续有效与提升，现对所需检测消耗品（包含耗材、标准品、试剂）开展采购，欢迎符合要求的供应商参与。现将有关事项公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：检测能力维持提升所需检测消耗品采购。
2、采购预算：人民币壹拾贰万元整（120,000.00元），报价超过预算，则投标文件无效。
3、供货时间、地点：合同签订后20天内将货物送至苏州市农产品质量安全监测中心。
4、报价包含：货物、包装、运输、税费、质保等全部费用，报价一经提交不得更改。
二、采购内容与要求
1、采购内容
本次采购为能力维持提升所需耗材、标准品及试剂，具体品种、规格、数量详见附件1，供应商必须按附件清单逐项报价，不得漏项、缺项。
2、相关要求
（1）供应商提供的产品必须满足或优于技术参数要求，投标材料中必须明确产品的品牌、型号、规格及必要的技术参数等。
（2）供应商须保证其提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权或专利权；如因产品侵权引发纠纷，由供应商承担全部法律责任和经济责任，采购人因此遭受的损失由供应商负责赔偿。
（3）供应商须提供质量保证承诺，在质量保证期内该货物或产品出现质量问题（人为因素除外）无条件更换。质保期为到货验收合格起不少于12个月，标准品保证交付时剩余有效期不得低于总有效期的60%。
（4）与本次采购项目有关的质量、安全问题均由成交供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商全部承担，与他人无涉。
三、供应商要求
1、具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好商业信誉和健全财务会计制度；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、近三年内经营活动无重大违法、失信记录；
6、本项目不允许联合体报价。
四、报价材料要求
1、文件要求
（1）正本一份，副本四份，分别装订成册；
（2）文件需加盖单位公章，或由授权委托人签名并加盖单位公章；
（3）文件不得涂改、增删，字迹清晰；
（4）所有材料须密封在一个包装内，封面上注明项目名称、响应单位名称、联系人及联系方式，并加盖公章。
2、文本组成
（1）营业执照副本复印件；
（2）报价表（附件2，须按附件清单填写单价及总价）；
（3）资格文件的声明函（附件3）、供应商情况表（附件4）；
（4）售后服务及质量保证承诺；
（5）响应单位认为需加以说明或证明的其他资料。
五、报价文件提交要求
供应商须在2026年11月12日下午17:00前将所有材料装订成册，邮寄或送至苏州市农产品质量安全监测中心，逾期送达的响应文件不予受理，邮寄投递风险由供应商自行承担。递交地址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发大厦15楼；收件人：杨曦；联系电话：0512-65857785。
六、评审办法
1.由我单位组织专家开展评审，在通过资格性、符合性审查，响应内容满足全部技术参数要求且报价未超过预算金额的供应商中，选取报价最低者确定为成交供应商。
2.出现以下情形视为无效响应或终止项目采购：
（1）响应文件逾期送达，或未按要求密封、签署、盖章的；
（2）响应文件不满足采购文件要求；
（3）报价超过预算金额，或报价不完整、附有选择条件的；
（4）经评审，实质性响应采购文件的响应单位不足三家。
七、联系方式
采购咨询联系电话：0512-65857785；
局机关纪委联系电话：0512-65613871。
附件1：采购内容清单
附件2：项目报价单
附件3：资格文件的声明函
附件4：供应商情况表
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附件1
采购内容清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一
	检测耗材

	1
	比重瓶
	100mL
	10
	个

	2
	电导率电极
	电极常数 0.475 cm⁻¹，测量范围 1 µS/cm 至 2 S/cm，内置温度探头，适配WTW ‌inoLab Multi 720 多参数水质分析仪‌
	1
	个

	3
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱
	200ng，50支/盒
	1
	盒

	4
	呕吐毒素免疫亲和柱
	1000ng，50支/盒
	1
	盒

	5
	氢氧化钾洗淋洗液发生罐
	最大浓度：0.1 至 100 mM，流速
：0.1-3.00 mL/min，操作：
用于生产氢氧化物淋洗液，压力最大值：21 MPa (3000 psi)，溶剂：25% 甲醇；适配Thermo ICS-600离子色谱仪
	1
	瓶

	6
	PuriTest Phenyl 苯基固相萃取柱
	500mg/3mL，50/PK
	1
	盒

	7
	玻璃纤维滤纸
	直径11cm，100张/盒
	2
	盒

	8
	CNWBOND Alumina-B碱性氧化铝 SPE 小柱
	2g，10mL，20支/盒
	2
	盒

	9
	玻璃棉
	200g
	1
	袋

	10
	蒸馏水
	4.5L/桶
	4
	桶

	11
	Bond Elut C18 固相萃取 (SPE) 小柱
	500mg/6mL，30/PK
	1
	盒

	12
	消化管
	800mL，适配海能K1160全自动定氮仪
	4
	根

	13
	消化管架子
	适配800mL消化管
	1
	个

	14
	溶解氧仪电极
	‌测量范围‌：溶解氧 0-20 mg/L 或 0-200%空气饱和度；温度 -5至45℃。‌准确度‌：溶解氧±0.03mg/L（或±0.3空气饱和度）；温度±0.3℃。自带搅拌桨。适配YSI 58溶解氧仪
	1
	个

	15
	溶解氧探头膜组件
	1.00 Mil Teflon 6个和电解液1瓶，适配YSI 58溶解氧仪电极
	1
	套

	16
	PFA离心管
	15mL，带刻度
	6
	个

	17
	GCB/NH2 固相萃取柱
	500mg/500mg/6mL，30/PK
	1
	盒

	18
	谷物选筛
	直径1.0mm，带筛底和筛盖
	1
	套

	二
	标准物质

	1
	甲醇中3-甲基喹喔啉-2-羧酸(MQCA)
	1000μg/mL，1mL
	1
	瓶

	2
	甲醇中氯丙嗪-D6
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	3
	甲醇中20种磺胺类混标/农业部2349号公告-5-2015
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	4
	甲醇中13种喹诺酮混标/农业部2349号公告-5-2015
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	5
	甲醇中20种磺胺类混标/GB 31658.17-2026
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	6
	甲醇中13种喹诺酮类混标/GB 31658.17-2026
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	7
	4,4-二硝基均二苯脲-D8
	纯度>98%，1 mg
	1
	瓶

	8
	DMF中4,4-二硝基均二苯脲
	1000μg/mL，1mL
	1
	瓶

	9
	甲醇中11种甾体激素混标溶液/农业部1031号公告-1-2008
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	10
	乙腈中睾酮-D3溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	11
	氯化钾电导率标液
	1413μS/cm，介质:纯水，500mL
	1
	瓶

	12
	重铬酸钾容量分析用标准溶液
	0.1mol/L，500mL
	1
	瓶

	13
	硫酸亚铁溶液标准物质
	0.2mol/L，500mL
	1
	瓶

	14
	黄曲霉毒素B1标准品
	纯度≥98%，1 mg
	1
	瓶

	15
	黄曲霉毒素B2标准品
	纯度≥98%，1 mg
	1
	瓶

	16
	黄曲霉毒素G1标准品
	纯度≥98%，1 mg
	1
	瓶

	17
	黄曲霉毒素G2标准品
	纯度≥98%1 mg
	1
	瓶

	18
	乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒B1、B2、G1、G2混合内标
	0.5 μg/mL，1mL
	1
	瓶

	19
	硝酸银容量分析用标准溶液
	0.14mol/L，500mL
	1
	瓶

	20
	乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇/GB 5009.111-2016
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	21
	乙腈中U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇/GB 5009.111-2016
	25μg/mL，1mL
	1
	瓶

	22
	水中硝酸钠标准溶液
	200mg/L，500mL
	1
	瓶

	23
	水中亚硝酸钠标准溶液
	1000mg/L，50mL
	1
	瓶

	24
	卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量等4种混标/GB/T 20746-2006
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	25
	甲醇中氯丙嗪
	100μg/mL，1mL
	2
	瓶

	26
	水中氟离子（氟化物）标准溶液
	100mg/L，250mL
	1
	瓶

	27
	乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液
	0.02mol/L，500mL
	1
	瓶

	28
	甲醇中赭曲霉毒素A标准溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	29
	水中硫酸根标准溶液
	介质:纯水，10mg/L，20mL
	1
	瓶

	30
	2,4,6-三氯苯酚标准品
	100mg/L于正己烷，1mL
	2
	支

	31
	正己烷中7种PCB混标（PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180）
	10μg/mL，1mL
	2
	支

	32
	环己烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯（PCB 198）
	100μg/mL，1mL
	2
	支

	33
	喹乙醇
	100mg/L于甲醇，1mL
	2
	支

	34
	扑草净
	1000mg/L于丙酮，1mL
	2
	支

	35
	甲基硫环磷
	1000mg/L于丙酮，1mL
	2
	支

	36
	杀虫双
	1000mg/L于甲醇,1mL
	2
	支

	37
	甲醇中沙蚕毒素草酸盐标准溶液
	1000mg/L于甲醇，1mL
	2
	支

	38
	正己烷中石油类/(紫外法)分析校准用标液
	1000mg/L，10mL
	1
	瓶

	39
	甲醇中己烯雌酚
	100 μg/mL，1mL
	1
	瓶

	40
	甲醇中己烯雌酚-D8
	100 μg/mL，1mL
	1
	瓶

	41
	9种青霉素类固体药物混标/GB/T 20755-2006
	每组分 100μg（±3%，k=2），100µg*9/vial
	1
	套

	42
	水中葡萄糖标准溶液/GB 5009.7-2016
	1000μg/mL，20mL
	1
	瓶

	43
	甲醇中罗硝唑/洛硝哒唑(RNZ)
	100 μg/mL，1mL
	1
	瓶

	44
	硼单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	1
	瓶

	45
	钼单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	1
	瓶

	46
	铝单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	1
	瓶

	47
	甲醇中氯化甲基汞和氯化乙基汞混合溶液标准物质
	1μg/mL，1mL
	2
	支

	48
	水中挥发酚标准溶液
	1000μg/mL，20mL
	2
	支

	49
	五价砷标准溶液
	As (V) 1000 μg/mL，100mL
	1
	瓶

	50
	三价砷标准溶液
	As (III) 1000 μg/mL，2% 盐酸基体，100mL
	1
	瓶

	51
	硫酸亚铁标准溶液
	0.1mol/L，500mL
	4
	瓶

	52
	五氧化二磷标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	3
	瓶

	53
	甲醇中五氯酚钠(五氯苯酚钠)溶液
	1000μg/mL，1mL
	8
	瓶

	54
	硝酸银标准溶液
	0.1410mol/L，500mL
	1
	瓶

	55
	亚硝酸盐氮标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	2
	瓶

	56
	水质亚硝酸盐氮标样
	0.142μg/mL，20mL
	1
	瓶

	57
	磷酸二氢钾标准液
	100μg/mL，50mL
	1
	瓶

	58
	重铬酸钾标准溶液
	c(1/6K2Cr2O7)=0.2505mol/L， c(K2Cr2O7)=0.04175mol/L(ChP)，1L
	1
	瓶

	59
	硫酸亚铁铵标准溶液
	0.05009mol/L,500mL
	1
	瓶

	60
	水质化学需氧量（CODCr)标样
	23.9μg/mL，20mL
	1
	瓶

	61
	硝酸盐氮标准溶液
	1000μg/mL，50mL
	1
	瓶

	62
	水质硝酸盐氮标样
	0.608μg/mL，20mL
	1
	瓶

	63
	舒巴坦标准物质
	纯度≥98%，100mg
	1
	瓶

	64
	硝酸盐氮
	500mg/L，20mL
	1
	瓶

	65
	盐酸标准溶液
	0.05mol/L，500mL
	1
	瓶

	66
	盐酸标准溶液
	0.025mol/L，1L
	1
	瓶

	67
	盐酸标准溶液
	0.02mol/L，500mL
	1
	瓶

	68
	氢氧化钠标准溶液
	0.02mol/L，1L
	1
	瓶

	69
	氢氧化钠标准溶液
	0.5mol/L，500mL
	1
	瓶

	70
	二氧化硅标准物质
	1000mg/L，50mL
	1
	瓶

	71
	乙腈中4种有机磷杀虫剂混标溶液（氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷 HJ 1183-2021）
	1000μg/mL，1mL
	1
	瓶

	72
	乙腈中3种有机磷农药内标混标溶液（甲胺磷-d6、氧化乐果-d6、辛硫磷-d5 HJ 1183-2021）
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	73
	甲醇中抗蚜威溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	74
	甲醇中吡蚜酮溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	75
	甲醇中敌瘟磷溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	76
	丙酮中灭草松溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	77
	水中草铵膦标准溶液
	1000mg/L，1mL
	1
	瓶

	78
	甲醇中氟酰脲溶液
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	79
	甲醇中15种氨基甲酸酯类农药混标溶液（HJ 827-2017）
	10-200μg/mL，1mL
	1
	瓶

	80
	甲醇中4种氨基甲酸酯类农药内标混标溶液（HJ 827-2017内标物）
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	81
	水中草甘膦和氨甲基膦酸混标
	100μg/mL，1mL
	1
	瓶

	82
	水中草甘膦1,2-13C2,15N
	1000μg/mL，1mL
	1
	瓶

	83
	有机肥料总养分(氮,磷,钾)质量控制物质(NY/T525-2021附录D)
	70g，N 1.12%，P2O5 2.25%，K2O 2.15%
	1
	瓶

	84
	甲醇中红霉素标准品
	1000μg/mL, 1mL，CAS号114-07-8
	1
	瓶

	85
	甲醇中红霉素-13C-D3
	100μg/mL, 1mL，CAS号2378755-50-9
	1
	瓶

	86
	正己烷中26种有机氯农药混标（HJ 699-2014）
	10μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	87
	苯中1.4-二氯苯同位素-D4、菲同位素-D10和屈同位素-D12内标混标/HJ 699-2014
	4000μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	88
	甲醇中十氯联苯和氯间二甲苯替代物混标/HJ 699-2014
	10μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	89
	甲醇中十氟三苯基膦/HJ 699-2014
	1000μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	90
	甲醇中矮壮素
	100μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	91
	甲醇中敌草快
	100μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	92
	丙酮中27种有机磷混标（HJ  1189-2021）
	2000μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	93
	丙酮中4种内标物混标（HJ 1189-2021）
	2000μg/mL，1 mL
	1
	瓶

	94
	抗生素检定培养基Ⅱ
	pH7.8-8.0，250g/瓶
	1
	瓶

	95
	丙酮中磷酸三丁酯-D27
	1000μg/mL，1.2 mL
	1
	瓶

	96
	藤黄微球菌（嗜根考克氏菌）
	1支/套，冻干管
	1
	套

	三
	化学试剂

	1
	OPA稀释剂（氨基甲酸酯分析用）
	950 mL
	2
	瓶

	2
	磷酸盐缓冲溶液
	pH=2.0，500 mL
	2
	瓶

	3
	Celite® 545 助滤剂
	500g
	1
	瓶

	4
	DTPA浸提剂
	DTPA (0.005mol/L)、三乙醇胺 (0.1mol/L)、氯化钙 (0.01mol/L)、pH=7.3，500mL
	2
	瓶

	5
	β-葡萄糖醛酸酶
	1 mL
	1
	瓶

	6
	K-B指示剂
	100ml
	1
	瓶

	7
	pH标准缓冲溶液
	pH=10.00，100ml
	1
	瓶

	8
	亚硝酸盐氮显色剂/GB/T 7493-1987
	2组分，500mL
	1
	瓶

	9
	试亚铁灵指示液
	100mL
	1
	瓶

	10
	无菌生理盐水
	0.85%无菌生理盐水，9ml*20支
	1
	套

	11
	苯硫钠
	AR，5g
	1
	瓶




附件2
项目报价单

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：报价中应含所供产品货款、税金、运费、售后服务等所有费用，并提供增值税普通发票。

报价单位名称（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名）：
联系电话：
日期：   年   月   日





附件3


资格文件的声明函
  苏州市农产品质量安全监测中心   ：
本公司愿就由贵单位组织实施的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
联系人：        ，联系电话：           。
                        法定代表人（签字或盖章）：
                            供应商（公章）：
                               年    月   日










附件4
供应商情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	单位简历及内设机构情况
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	




